**Lancetes**

**Lietošanas Instrukcija**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **REF** | **G124-10A** | **Latviski** |

## DARBĪBAS PRINCIPS UN IZMANTOŠANAS VEIDS

*On Call®* lancetes tiek izmantotas kopā ar *On Call®* lancetēšanas ierīci, lai iegūtu nelielu daudzumu asins parauga. Piemērotas gan pašpārbaudei, gan profesionālai lietošanai.

## LIETOŠANAS INSTRUKCIJA





1. solis Pirms testēšanas noslaukiet testēšanas vietu ar spirta salveti vai mazgājiet ar ziepjūdeni. Pēc tam rūpīgi nosusiniet rokas un testēšanas vietu. Pārliecinieties, ka uz testēšanas vietas nav krēma vai losjona.

2. solis Ievietojiet sterilu lanceti lancetēšanas ierīcē un spiediet to, līdz lancete ierīcē pilnībā nostājas savā vietā.

3. solis Turiet lanceti stingri lancetēšanas ierīcē un pagrieziet drošības vāciņu, līdz tas atbrīvojas, pēc tam noņemiet to no lancetes. Saglabājiet drošības vāciņu lancetes drošai izmešanai.

4. solis Iegūstiet nepieciešamo asins paraugu, izmantojot sterilu lanceti un lancetēšanas ierīci.

5. solis Novietojiet lancetes drošības vāciņu uz cietas virsmas un uzmanīgi ievietojiet lancetes adatu atpakaļ drošības vāciņā. Pēc tam izmetiet izmantoto lanceti drošā veidā.

Sterila lancete



Drošības vāciņš

### solis 2 solis 3 solis 4 solis 5

Sīkāku informāciju par asins paraugu iegūšanu skatiet *On Call®* Lancetēšanas ierīces lietošanas pamācībā.

## PIESARDZĪBAS PASĀKUMI

* Nelietojiet lanceti, ja, izņemot to no iepakojuma, drošības vāciņš ir pazudis vai vaļīgs.
* Nelietojiet lancetI, ja adata ir saliekta.
* Esiet piesardzīgs, kad lancetes adata ir atsegta.
* Nekad nedalieties ar lancetēm ar citiem cilvēkiem.
* Vienmēr izmantojiet jaunu, sterilu lancetI, lai samazinātu infekcijas risku, ko var izraisīt instrumenta iepriekšēja lietošana. Nelietojiet lancetes atkārtoti.
* Izvairieties no lancetes saskares ar roku losjonu, eļļām, netīrumiem vai citiem piemaisījumiem.

### Simbolu rādītājs

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | Skatiet lietošanas instrukciju | **LOT** | Partijas numurs | **REF** | Kataloga numurs |
|  | | | Ražotājs |  | Izmantot līdz |  | Neizmantojiet atkārtoti |
|  | | | Sterilizēti, izmantojot apstarošanu |  | Pilnvarotais pārstāvis Eiropas Kopienā | | |
|  |  |  |
|  |  |  |





Pilnvarotais pārstāvis Eiropas savienībā





Numurs: 1151071101

Datums: 2019-12-25

MDSS GmbH

Schiffgraben 41

30175 Hannover, Vācija

***ACON* Laboratories, Inc.** 5850 Oberlin Drive, #340 San Diego, CA 92121, ASV

**www.aconlabs.com**